实验三 三线摆 实验报告

无48 吴泓锦 2024010654

注：由于老师提供了报告模板，故模板一至四部分在纸上书写并扫描，扫描件粘贴在下面（包括原始数据记录、思考题、教师签字等），五至六部分直接输入。

五、实验数据分析处理

1. 用三线摆测量刚体的转动惯量

（1）计算摆盘绕中心垂直轴的转动惯量 J0 及其不确定度 ∆J0

先按照公式，代入测量数据得到：

J0=m0gRr4π2HT02=77.01g×9.80m/s2×34.17mm×14.81mm4×π2×403.19mm×1.3917s2=4.65×10-5kg∙m2

下面计算转动惯量的不确定度：

测量量1：摆盘质量 m0，由于仅进行一次测量， ∆m0=∆仪=0.05g

测量量2：上下圆盘半径 R、r，由于仅进行一次测量， ∆R= ∆r=∆仪=0.02mm

测量量3：三线摆静止时摆高 H，由于仅进行一次测量， ∆H=∆仪=0.5mm

测量量4：摆盘摆动20个周期的总时长 t0，重复进行8次测量，因此需要考虑两类不确定度

st0=1n-1i=1nt0i-t02=18-1i=18t0i-27.834s2=0.366394s

∆A=t0.95n-1nsd=t0.9578×0.366394s=2.368×0.366394s=0.305714s

∆t0=∆A2+∆B2=0.305714s2+0.05s2=0.309776s

∆T0=∆t020=0.309776s20=0.0154888s

先计算相对不确定度，取对数有 lnJ0=lnm0+lnR+lnr+2lnT0-lnH+k（其他非测量常值用k替代）

EJ0=∂lnJ0∂m0∙ ∆m02+∂lnJ0∂R∙ ∆R2+∂lnJ0∂r∙ ∆r2+∂lnJ0∂T0∙ ∆T02+∂lnJ0∂H∙ ∆H2

=1m0∙ ∆m02+1R∙ ∆R2+1r∙ ∆r2+2T0∙ ∆T02+-1H∙ ∆H2

=0.05g77.01g2+0.02mm34.17mm2+0.02mm14.81mm2+2×0.0154888s1.3917s2+-0.5mm403.19mm2=0.0223513

因此不确定度 ∆J0=J0∙EJ0=4.6472×10-5kg∙m2×0.0223513=1.0×10-6kg∙m2

因此转动惯量为 J0=4.65±0.10×10-5kg∙m2

思考：比较 H、T0 的测量精度对测量结果的影响，理解为何实验中对 T0 应进行多次测量。

A：直观理解，在相对不确定度的表达式中， ∆T0 前所乘系数2/T0=2/1.3917=1.4371， ∆H前所乘系数1/H=1/403.19=2.4802×10-3（均不考虑正负和单位）， ∆T0 前所乘系数远大于 ∆H前所乘系数，因此 T0 的测量精度对整体测量精度的影响远远大于 H，需要对 T0 多次测量以降低其不确定度。

（2）计算小球对其质心轴的转动惯量  JC 并与理论值比较

根据实验数据计算小球对其质心轴的转动惯量

JC=m0+mgRr4π2H1T12-J0

=77.01g+32.72g×9.80m/s2×34.17mm×14.81mm4×π2×403.34mm×1.1806s2-4.65×10-5kg∙m2

=1.13×10-6kg∙m2

根据转动惯量公式计算小球对其质心轴的转动惯量

JC'=25mr12=110mD12=0.1×32.72g×19.997mm2=1.31×10-6kg∙m2

相对误差

E= JC-JC' JC'=1.13×10-6kg∙m2-1.31×10-6kg∙m21.31×10-6kg∙m2=13.74%

相对误差 E=13.74%>10%，可能的原因有：

周期测量次数过少、三线摆摆动时还存在小幅度的晃动，影响周期测量精度；肉眼难以判断高度尺是否与上下圆盘齐平，影响摆高测量精度……同时，由（1）可知，三线摆摆盘转动惯量的不确定度较大，因此 J0误差较大也可能是 JC误差较大的原因之一。

2. 验证平行轴定理

根据实验数据计算小球对三线摆中心轴的转动惯量

Jx=13m0+3mgRr4π2H2T22-J0

=13×77.01g+3×32.72g×9.80m/s2×34.17mm×14.81mm4×π2×403.37mm×1.3203s2-4.65×10-5kg∙m2

=1.62×10-5kg∙m2

根据平行轴定理计算小球对三线摆中心轴的转动惯量

Jx'=JC+mR12=1.13×10-6kg∙m2+32.72g×21.90mm2=1.68×10-5kg∙m2

相对误差

E= Jx-Jx' Jx'=1.62×10-5kg∙m2-1.68×10-5kg∙m21.68×10-5kg∙m2=3.57%<5%

相对误差 E=3.57%<5%，因此实验测量结果与理论计算结果近似符合，可以验证平行轴定理成立。

3. 用扭摆测量刚体的转动惯量

（1）根据理论公式计算大圆环绕垂直环面中心轴的转动惯量

JC1=18M1D12+D22=18×99.75g×72.13mm2+83.92mm2=1.53×10-4kg∙m2

（2）以大圆环转动惯量为参照基准，计算扭摆三爪盘的转动惯量

J0=T02T12-T02∙JC1=1.0255s22.1206s2-1.0255s2×1.53×10-4kg∙m2=4.67×10-5kg∙m2

（3）计算金属丝的扭转模量和切变模量

K=4π2T12-T02∙JC1=4×π22.1206s2-1.0255s2×1.53×10-4kg∙m2=1.75×10-3kg∙m2/s2

G=32LKπD4=32×326.77mm×1.75×10-3kg∙m2/s2π×0.523mm4=7.79×1010kg/m∙s2

（4）计算小圆环对垂直环面中心轴的转动惯量

JC2=T22-T02T02∙J0=1.6210s2-1.0255s21.0255s2×4.67×10-5kg∙m2=7.00×10-5kg∙m2

六、实验总结与讨论

这次的实验在仪器认识、原理理解方面较为简单，但需要测量的量较多，实验过程较为繁琐，同时对有效数字位数、不确定度计算等要求较高。

通过这次实验，我第一次较为全面地学习了三线摆、扭摆、数显高度尺、光电门、多功能数字测量仪等仪器的使用方法，并复习了高中所学过的游标卡尺和螺旋测微计的使用方法。同时，我也进一步了解了不确定度的计算方法，并且认识到实验中每一步操作对最终结果都会有很大影响（如在使三线摆做转动时，不要使其带有其他方向的晃动），因此严格、细致操作在实验中非常重要。