实验四 阻尼 实验报告

无48 吴泓锦 2024010654

注：由于老师提供了报告模板，故模板一至四部分在纸上书写并扫描，扫描件粘贴在下面（包括原始数据记录、教师签字等），五至六部分、思考题位于扫描件后。

s

°

°

°

五、实验数据分析处理

1. 最小阻尼条件下的自由振动

（1）做 lnθj-j 关系曲线图并进行线性拟合，计算系统阻尼比 ζ 并估算其不确定度 ∆ζ

根据实验数据并将纵坐标转换为对数，利用Origin在坐标系中描点、连线：

注意到近似为一条直线，其中有一个数据点偏离整体趋势较为明显。下面利用Origin进行线性拟合：

拟合结果见图右上角，拟合直线斜率 b=-0.00666，因此可以求出系统阻尼比

ζ=4π2b2+1-12=4π2(-0.00666)2+1-12=1.0600×10-3

下面计算阻尼比的不确定度：

可以求得 lnθj-j 的相关系数 r=-0.99900，由此可得斜率的标准偏差和不确定度

Sb=br-2-1n-2=-0.00666×-0.99900-2-150-2=-4.30224×10-5

∆b=t0.95n-2Sb=t0.9548Sb=2.01×-4.30224×10-5=-8.64750×10-5

由此可以得到阻尼比的不确定度

∆ζ=dζdb∆b=4π2b-34π2b2+1-32∙∆b=4π2×-0.00666-3×4π2-0.006662+1-32×-8.64750×10-5=1.4×10-5

因此阻尼比测量结果的完整表达式为 ζ=1.060±0.014×10-3。

（2）计算系统自由振动周期 Td 及其不确定度

实验时即已测出 Td=t/10=1.4679s，且可以算出10次测量的标准差

St=1n-1i=1nti-t2=18-1i=18ti-14.679s2=0.012744s

则可以导出自由振动周期的不确定度

∆Td=∆t10=t0.95n-1n×10St=t0.9578×10×0.012744s=2.368×10×0.012744s=1.1×10-3s

因此自由振动周期测量结果的完整表达式为 Td=1.4679±0.0011s。

（3）计算系统固有角频率 ω0 并估算其不确定度

ω0=2πTd1-ζ2=2π1.4679s×1-1.0600×10-32=4.280 rad/s

下面计算固有角频率的不确定度：

∂ω0∂Td=-2π1-ζ2Td-2=-2π1-1.0600×10-32×1.4679s-2=-2.91600s-2

∂ω0∂ζ=2πTdζ1-ζ2-32=2π1.4679s×1.0600×10-3×1-1.0600×10-32-32=4.53722×10-3s-1

∆ω0=∂ω0∂Td∆Td2+∂ω0∂ζ∆ζ2

=-2.91600s-2×1.1×10-3s2+4.53722×10-3s-1×1.4×10-52=3×10-3 rad/s

因此固有角频率测量结果的完整表达式为ω0=4.280±0.003 rad/s。

2. 阻尼条件下的自由振动

（1）做两种阻尼条件下 lnθj-j 关系曲线图并进行线性拟合，计算对应阻尼比 ζ 及阻尼系数 β

较低阻尼档位（2档）：

拟合结果见右图右上角，拟合直线斜率 b=-0.0971，且已求得Td=1.7675s，因此有

ζ=4π2b2+1-12=4π2(-0.0971)2+1-12=0.0155          β=-bTd=--0.09711.7675=0.0549s-1

较高阻尼档位（4档）：

拟合结果见右图右上角，拟合直线斜率 b=-0.14674，且已求得Td=1.471s，因此有

ζ=4π2b2+1-12=4π2(-0.14674)2+1-12=0.0233          β=-bTd=--0.146741.471=0.0998s-1

（2）计算两种阻尼条件下系统的时间常数 τ，估算在自由振动中振幅从某一值衰减到 1% 所需时间

假设时间经过 t 后振幅减小到 1%，则有A0e-t0τ=0.01A0，解得 t0=τ∙ln100。

较低阻尼：τ=1/β=1/0.0549s-1=18.215s，t0=τ∙ln100=18.215s×ln100=88.883s。

较高阻尼：τ=1/β=1/0.0998s-1=10.025s，t0=τ∙ln100=10.025s×ln100=46.167s。

（3）计算两种阻尼条件下系统的自由振动周期 Td

Td, low=-blowβlow=--0.09710.0549s-1=1.769s             Td, high=-bhighβhigh=--0.146740.0998s-1=1.470s

3. 不同阻尼条件下的受迫振动

（1）列表给出外力矩驱动频率、对应的振幅、相位差的数据

| 较低阻尼档位数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率ω(rad/s) | ω/ω0 | 振幅(°) | 相位差(°) |
| 3.867 | 0.903 | 23 | 8.8 |
| 3.939 | 0.920 | 28 | 10.7 |
| 4.033 | 0.942 | 36 | 14.8 |
| 4.112 | 0.961 | 51 | 21.6 |
| 4.211 | 0.984 | 99 | 41.9 |
| 4.231 | 0.989 | 111 | 52.0 |
| 4.257 | 0.995 | 131 | 68.0 |
| 4.268 | 0.997 | 139 | 75.7 |
| 4.304 | 1.006 | 137 | 107.8 |
| 4.330 | 1.012 | 109 | 129.8 |
| 4.363 | 1.019 | 83 | 144.0 |
| 4.453 | 1.040 | 47 | 161.3 |
| 4.543 | 1.061 | 31 | 166.1 |
| 4.613 | 1.078 | 24 | 167.3 |
| 4.699 | 1.098 | 20 | 169.5 |

| 较高阻尼档位数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率ω(rad/s) | ω/ω0 | 振幅(°) | 相位差(°) |
| 3.864 | 0.903 | 22 | 15.0 |
| 3.934 | 0.919 | 26 | 19.9 |
| 4.010 | 0.937 | 33 | 22.5 |
| 4.101 | 0.958 | 44 | 31.6 |
| 4.197 | 0.981 | 68 | 55.1 |
| 4.228 | 0.988 | 79 | 67.2 |
| 4.257 | 0.995 | 81 | 79.9 |
| 4.280 | 1.000 | 85 | 91.8 |
| 4.301 | 1.005 | 82 | 104.5 |
| 4.321 | 1.010 | 74 | 113.8 |
| 4.366 | 1.020 | 61 | 131.2 |
| 4.450 | 1.040 | 42 | 149.0 |
| 4.537 | 1.060 | 29 | 156.3 |
| 4.617 | 1.079 | 23 | 160.3 |
| 4.696 | 1.097 | 19 | 163.0 |

（2）在同一坐标系中做出两种阻尼条件下的幅频特性曲线图

（3）在同一坐标系中做出两种阻尼条件下的相频特性曲线图

（4）定性说明阻尼作用的大小对系统幅频特性和相频特性的影响

幅频特性：在不同阻尼下，曲线均关于 ω/ω0=1 成轴对称，且 ω/ω0=1 为曲线的极大值点（共振）。

而在不同阻尼下，阻尼作用越大，相同频率下振幅越小，即阻尼较大的曲线整体在阻尼较小的曲线下方。

相频特性：在不同阻尼下，曲线均关于 ω/ω0=1,  ϕ=90° 成单调递增、中心对称，并且 ω/ω0<1 时 ϕ→0°， ω/ω0>1 时 ϕ→180°。而在不同阻尼下， ω/ω0<1 时阻尼越大，相同频率下相位差越大，即阻尼较大的曲线在阻尼较小的曲线上方；ω/ω0>1 时阻尼越大，相同频率下相位差越小，即阻尼较大的曲线在阻尼较小的曲线下方。

（5）计算不同阻尼条件下系统的品质因数 Q，结合幅频特性曲线相互比较说明其物理含义

Qlow=12ζlow=12×0.0115=43.478           Qhigh=12ζhigh=12×0.0233=21.459

在阻尼振动中，阻尼系数越大，品质因数越小。结合幅频特性曲线可知，品质因数越大，振动时系统能达到的最大振幅越大，相同频率下系统的振幅也越大。因此品质因数可以定性地被描述为系统“振动能力”的强弱，系统的“品质”越高，越“容易”在相同的频率下达到更高的振幅。

附录、思考题解答

1. 阻尼选择开关置“0”时意味着电磁阻尼为零，而摆轮的摆动幅度为什么还会衰减？

A：此时虽然电磁阻尼为零，但仍存在空气阻尼和摩擦阻尼，它们都会作为摆轮摆动的阻尼使幅度衰减。

2. 相邻两次计时测量之间是否需要及时衔接？

A：不需要。因为由阻尼振动的公式可知，周期T=2π/ω02-β2，只与 ω0、β 两个不随时间变化的量有关，与振幅等时变的量均无关，因此周期不随振动时间增加而变化，无需连续衔接测量。

3. 注意观察，随着振幅的衰减，周期 Td 的大小有无规律性变化？

A：无，在同一次振动中，周期与振幅无关，即与时间也无关，不会发生规律性变化。

4. 怎样判断系统处于稳定振动状态？

A：当仪器所显示的振幅、荧光标线所指示的相位差保持某个值恒定不变时（严格讲是在一段时间内，观察不出所指示值发生变化时），即认为系统处于稳定振动状态。

5. 怎样判断系统产生了共振？

A：产生共振即为在该频率下，系统振幅达到最大（极大值）。在实验中可以对驱动电机的周期进行仔细微调，如果在某个周期 T0 时系统的振幅为 A0，且周期略微减小和增大时，振幅都小于 A0，那么可以判断驱动电机周期为 T0 时即为系统共振的点。

6. 回顾解释在受迫振动实验中，为何要等待系统达到稳定方可进行读取数据？

A：因为实验需要读取的是某个驱动力矩下的受迫阻尼振动状态，是系统经过很长时间后的稳态响应，因此必须等到观察到的数据达到稳定才可读取。具体来说，可以将系统的振动看作一个驱动力矩带动下的稳态受迫振动、和一个有初始振幅的自由阻尼振动的叠加，因此要想准确读取前者的状态量，必须等待一段时间使后者对振幅和相位的影响衰减到趋于0时方可读取。